2. План мониторинга при строительстве очистных сооружений в г.Дрогичин Брестской области

| Мероприятие | Параметр мониторинга | Место проведения мониторинга | Метод проведения мониторинга | Период проведения мониторинга | Цель проведения мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | Шум, вибрация | На месте проведения работ | Шумомер | Во время выполнения работ; в случае жалоб населения | Для обеспечения охраны труда персонала и комфортного проживания населения |
|  | Пыль | На месте проведения работ | Визуально | Во время выполнения работ | Для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения надлежащих условий труда персонала |
|  | Песок, гравий, пыль | На месте проведения работ | Визуально | Во время выполнения работ | Для обеспечения безопасных условий труда персонала |
|  | Твердые отходы | На месте проведения работ | Визуально | Во время выполнения работ. По мере накопления | Для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения надлежащих условий труда персонала |
|  | Ультрафиолетовое излучение и вредные испарения при электрогазосварке | На месте проведения работ | Измеритель ультрафиолетового излучения | Во время выполнения работ | Для обеспечения безопасных условий труда персонала |
|  | Выхлопные газы двигателей | На месте проведения работ | Газоанализатор | Во время выполнения работ | Для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения надлежащих условий труда персонала |
|  | Грунт, накопленный после раскопок | На месте проведения работ | Визуально | Во время выполнения работ | Для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения надлежащих условий труда персонала |
|  | Дорожные заторы | На месте проведения работ и вблизи места строительства | Визуально | Во время выполнения работ. В случае возникновения | Для обеспечения безопасного дорожного движения, для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения надлежащих условий труда персонала |
|  | Инженерные коммуникации | На месте проведения работ | Визуально. Согласно схемам | Во время выполнения работ | Для предотвращения аварий и загрязнения окружающей среды, обеспечения надлежащих условий труда персонала |
|  | Безопасность рабочих, граждан | На месте проведения сварочных работ | Специалист по технике безопасности и охране труда | Во время выполнения работ | Для предотвращения чрезвычайных ситуаций |
| Эксплуатация | Подтопление в связи с утечками воды | На месте проведения работ | Визуально | Во время эксплуатации. Не реже 1 раза в квартал | Для ликвидации утечек, обеспечения надлежащей эксплуатации сетей и сооружений |